Інформація про замовника

 Замовник чи не замовник
1. Найменування: КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛІКАРНЯ СВЯТОГО МАРТИНА"

2. Код згідно з ЄДРПОУ: #01992831

3. Місцезнаходження: Україна, Закарпатська область, Мукачево, 89600, ВУЛИЦЯ НОВАКА АНДРІЯ, будинок 8-13

4. Категорія: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

Інформація про предмет закупівлі

 Порядок визначення предмета закупівлі
5. Конкретна назва предмета закупівлі: Пульсоксиметр неонатальний код ДК 021:2015 33120000-7 Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання код ДК 021:2015 33124100-6 Діагностичні прилади НК 024:2023 45607
6. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі:

 Про класифікатор ДК 021:2015
НК 024:2023: Пульсоксиметр, що живиться від батареї

ДК021-2015: 33120000-7 — Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання

7. Код згідно з КЕКВ: відсутній
8. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 328 000 UAH
	Джерело фінансування закупівлі
	Опис
	Сума

	Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)
	Обладнання для анестезії та реанімації код ДК 021:2015 33170000-2 Апаратура для анестезії та реанімації код ДК 021:2015 33172000-6 Портативний ультразвуковий сканер НК 024:2023 40761
	328000 UAH


9. Процедура закупівлі: Відкриті торги з особливостями
10. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: червень, 2024
Пульсоксиметр неонатальний код ДК 021:2015 33120000-7 Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання код ДК 021:2015 33124100-6 Діагностичні прилади

НК 024:2023 45607 

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
Пульсоксиметр неонатальний
Медико-технічні вимоги до діагностичної ультразвукової системи 
	Медико - технічні вимоги:


	Одиниці виміру-кількість

	Пульсоксиметр неонатальний: (тип роботи Massimo)
	4 -  штуки

	Характеристики: неінвазивний моніторинг SpO2, частоти пульсу та індексу
                              перфузії;
                              портативний пристрій для постійного моніторингу

                              високої  точності;

                              простий і швидкий у використанні;

                              Multi touch Screen LED – дисплей 4,8  з автоматичним

                              повертанням  зображення;

                              тренди до 96 годин;

                              час роботи від вбудованої батареї до 7 годин;
	


	
	Кількість, штук
	Відповідність (так/ні)

	Комплектація

	пульсоксиметр
	1 
	

	подовжуючий кабель пацієнта
	1 
	

	пульсоксиметричний датчик багаторазового використання
	1
	

	кабель живлення
	1 
	

	інструкція
	
	


