Інформація про замовника

Замовник чи не замовник

1. Найменування: КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛІКАРНЯ СВЯТОГО МАРТИНА"

2. Код згідно з ЄДРПОУ: #01992831

3. Місцезнаходження: Україна, Закарпатська область, Мукачево, 89600, ВУЛИЦЯ НОВАКА АНДРІЯ, будинок 8-13

4. Категорія: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

Інформація про предмет закупівлі

Порядок визначення предмета закупівлі

5. Конкретна назва предмета закупівлі: Слуховий апарат ДК 021:2015 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму код ДК 021:2015 33185000-0 Слухові апарати НК 024:2023 30082, Слуховий апарат ДК 021:2015 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму код ДК 021:2015 33185000-0 Слухові апарати НК 024:2023 30082 - 5 штука

6. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі:

Про класифікатор ДК 021:2015

НК 024:2023: Слуховий апарат (придатний для носіння)

ДК021-2015: 33180000-5 — Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму

7. Код згідно з КЕКВ: відсутній

8. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 75 000 UAH

| Джерело фінансування закупівлі | Опис | Сума |
| --- | --- | --- |
| Місцевий бюджет | Слуховий апарат ДК 021:2015 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму код ДК 021:2015 33185000-0 Слухові апарати НК 024:2023 30082 | 75000 UAH |

9. Процедура закупівлі: Відкриті торги з особливостями

10. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: червень, 2024

Медико-технічнівимогидо предмету закупівлі:

Слуховий апарат ДК 021:2015 - 33180000-5 Апаратура для підтримування

фізіологічних функцій організму код ДК 021:2015 33185000-0 Слухові апарати НК 024:2023 30082

| Завушний слуховий апарат Sonic модель Enchant SE 10 B 105 BE/TP |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Назва вимоги | Відповідність |
| 1 | Потужність апарату - потужний |  |
| 2 | Ступінь туговухості -1-2-3 |  |
| 3 | Для втрати слуху від 20 дБ -105 дБ |  |
| 4 | Максимальне підсилення – 105 дБ |  |
| 5 | Батарейка – 13 PR48 |  |
| 6 | Технологія розбірливості мовлення - так |  |
| 7 | Синхронізація 2-х апаратів - так |  |
| 8 | Кількість програм - 4 |  |
| 9 | Кільлькість каналів - 8 |  |
| 10 | Частотний діапазон – 0,1 – 8 кГц |  |
| 11 | Звукове оточення - 10 |  |
| 12 | Пригнічення зворотнього зв’язку - так |  |
| 13 | Процесор – Sound DNA |  |
| 14 | Пригнічення шуму - мінімальне |  |
| 15 | Перемикання програм і регулювання гучності - так |  |
| 16 | Захист від води – IP68 |  |
| 17 | Гарантія – 2 роки |  |