Інформація про замовника

 Замовник чи не замовник
1. Найменування: КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛІКАРНЯ СВЯТОГО МАРТИНА"

2. Код згідно з ЄДРПОУ: #01992831

3. Місцезнаходження: Україна, Закарпатська область, Мукачево, 89600, ВУЛИЦЯ НОВАКА АНДРІЯ, будинок 8-13

4. Категорія: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

Інформація про предмет закупівлі

 Порядок визначення предмета закупівлі
5. Конкретна назва предмета закупівлі: Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні код ДК 021:2015 33190000-8 Механічний тонометр з дитячими манжетами 40761; Реабілітаційний стіл 42577; Спеціальна ложка 31197; Спеціальний ніж ніж 31197; Спеціальна вилка 31197; Спеціальна тарілка 31197; Спеціальна чашка 31197; Вертикалізатор-стіл для дітей 41073; Крісло - мішок 31222; Ручний кутомір 33651; Дзеркало постурографічне коригуюче для реабілітації 12552; Дзеркало настінне 12552; Стіл для мануальних вправ з обтяженням 34200; Ротор для вправ на плечовий суглоб 17137; Ротор для вправ на верхні кінцівки 17137; Ротор для вправ на нижні кінцівки 17137; Ремінь –Тюбінг 43669., Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні код ДК 021:2015 33190000-8 Механічний тонометр з дитячими манжетами 40761 - 3 штука, Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні код ДК 021:2015 33190000-8 Реабілітаційний стіл 42577 - 2 штука, Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні код ДК 021:2015 33190000-8 Спеціальна ложка 31197 - 5 штука, Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні код ДК 021:2015 33190000-8 Спеціальний ніж ніж 31197 - 5 штука, Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні код ДК 021:2015 33190000-8 Спеціальна вилка 31197 - 5 штука, Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні код ДК 021:2015 33190000-8 Спеціальна тарілка 31197 - 5 штука, Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні код ДК 021:2015 33190000-8 Спеціальна чашка 31197 - 5 штука, Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні код ДК 021:2015 33190000-8 Вертикалізатор-стіл для дітей 41073 - 1 штука, Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні код ДК 021:2015 33190000-8 Крісло - мішок 31222 - 2 штука, Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні код ДК 021:2015 33190000-8 Ручний кутомір 33651 - 6 штука, Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні код ДК 021:2015 33190000-8 Дзеркало постурографічне коригуюче для реабілітації 12552 - 1 штука, Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні код ДК 021:2015 33190000-8 Дзеркало настінне 12552 - 3 штука, Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні код ДК 021:2015 33190000-8 Стіл для мануальних вправ з обтяженням 34200 - 1 штука, Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні код ДК 021:2015 33190000-8 Ротор для вправ на плечовий суглоб 17137 - 1 штука, Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні код ДК 021:2015 33190000-8 Ротор для вправ на верхні кінцівки 17137 - 1 штука, Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні код ДК 021:2015 33190000-8 Ротор для вправ на нижні кінцівки 17137 - 1 штука, Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні код ДК 021:2015 33190000-8 Ремінь –Тюбінг 43669 - 1 набір
6. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі:

 Про класифікатор ДК 021:2015
НК 024:2023: Загальноприйнята ультразвукова система візуалізації

НК 024:2023: Фізіотерапевтичний стіл із живленням від електромережі

НК 024:2023: Прилади столові адаптаційні

НК 024:2023: Прилади столові адаптаційні

НК 024:2023: Прилади столові адаптаційні

НК 024:2023: Прилади столові адаптаційні

НК 024:2023: Прилади столові адаптаційні

НК 024:2023: Параподіум-вертикалізатор

НК 024:2023: Стілець з пристосуванням для полегшення вставання

НК 024:2023: Ручний кутомір

НК 024:2023: Дзеркало для контролювання постави

НК 024:2023: Дзеркало для контролювання постави

НК 024:2023: Тренажер для пальців/рук

НК 024:2023: Тренажер для тривалого пасивного розробляння кістей рук/променезап'ястного суглоба

НК 024:2023: Тренажер для тривалого пасивного розробляння кістей рук/променезап'ястного суглоба

НК 024:2023: Тренажер для тривалого пасивного розробляння кістей рук/променезап'ястного суглоба

НК 024:2023: Тренажер механічний для підвищення гнучкості м'язів шиї

ДК021-2015: 33190000-8 — Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні

7. Код згідно з КЕКВ: відсутній
8. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 428 285 UAH
	Джерело фінансування закупівлі
	Опис
	Сума

	Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)
	Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні код ДК 021:2015 33190000-8
	428285 UAH


9. Процедура закупівлі: Відкриті торги з особливостями
10. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: червень, 2024
Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні
код ДК 021:2015 33190000-8 Механічний тонометр з дитячими манжетами  40761; Реабілітаційний стіл 42577; Спеціальна ложка 31197; Спеціальний ніж ніж 31197; Спеціальна вилка  31197; Спеціальна тарілка 31197; Спеціальна чашка 31197; Вертикалізатор-стіл для дітей 41073; Крісло - мішок  31222; Ручний кутомір 33651; Дзеркало постурографічне коригуюче для реабілітації 12552; Дзеркало настінне 12552; Стіл для мануальних вправ з обтяженням 34200;
Ротор для вправ на плечовий суглоб 17137; Ротор для вправ на верхні кінцівки 17137; Ротор для вправ на нижні кінцівки 17137; Ремінь –Тюбінг 43669.
МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
	№

з/п
	Назва виробу
	Код НК 024:2023
	Найменування товару
	Одиниця виміру
	К-

сть

	1.
	Механічний тонометр з дитячими манжетами 

 3 шт

професійні педіатричні тонометри класичного типу з трьома дитячими манжетами в комплекті (7-12 см, 11-19 см, 18-26 см).


	    16156
	· великий циферблат

· адаптація приладу для роботи як правою, так і лівою рукою

· сітчастий фільтр зворотного клапана нагнітача запобігає засміченню приладу пилом

· металевий надійний повітряний голчастий клапан із плавним регулюванням скидання тиску

Технічні характеристики: 
· діапазон вимірювання тиску: від 20 до 300 мм рт. ст.

· межі допустимої абсолютної похибки приладу під час вимірювання тиску в манжеті за температури: 1) від 18 до 33 °С – до +/-3 у діапазоні від 60 до 240 мм рт. ст. (до +/-4 в інших діапазонах); 2) від 5 до 17 °С і від 34 до 40 °С – до +/-6

· маса приладу – не більш як 210 г
	штука
	3

	2
	Реабілітаційний стіл для терапії широкий з електричним регулюванням висоти SR-3E-B

	     42577
	 використовується в лікарнях, реабілітаційних центрах, медичних центрах, за методиками Бобата, Войта, PNF. Підійдуть і дітям і дорослим з неврологічними порушеннями рухової системи, також після інсульту, ДЦП.

Велика робоча поверхня дозволяє правильно розташувати пацієнта для проведення процедур, а лікарю легко застосувати методи реабілітації.

Стіл регулюється по висоті від 45 до 95 см, за допомогою електричного підйомника. Максимальна допустима вага 200 кг, розмір робочої поверхні 200х120 см.

Додаткові опції:

- висувні колеса для легкого переміщення столу,

- педаль для регулювання висоти,

- двосекційна поверхня.


	Шт.
	2

	3
	Спеціальна ложка НА-4291 адаптована для інвалідів


	   31197
	Технічні характеристики ложки НА-4291: вага ложки 80 грамів, ручка покрита спеціальним не ковзним матеріалом, м'яка застібка на липучці, робоча частина, що згинається, довжина ложки 12 см. з тримачем столових приборів, призначений пацієнтам, що мають м'язову слабкість, для поліпшення здатності захоплення рукою.

	Шт.
	5

	4
	Спеціальний ніж ніж 

А-4190 адаптований для інвалідів
	    31197
	Технічні характеристики спеціалізованого ніж А-4190: вага ножа 82 грамів, ручка покрита спеціальним не ковзним матеріалом, м'яка застібка на липучці, робоча частина, що згинається, довжина ручки 21см. з тримачем столових приборів, призначений пацієнтам, що мають м'язову слабкість, для поліпшення здатності захоплення рукою.
	Шт.
	5

	5
	Спеціальна вилка  адаптована для інвалідів


	    31197
	загальні характеристики

Габарити ручки 13х4 см

Вага  150 г

Довжина  25,5 см

Матеріал корпусу  корозійностійкий метал

Ручка  пластикова

Покриття ручки   прогумоване, анти ковзне з тримачем столових приборів, призначений пацієнтам, що мають м'язову слабкість, для поліпшення здатності захоплення рукою.

	Шт.
	5

	6
	Спеціальна тарілка адаптована для інвалідів


	    31197
	Глибока внутрішня кромка запобігає зісковзуванню їжі з тарілки. Діаметр 23см.


	Шт.
	5

	7
	Спеціальна чашка для годування та пиття 350мл. адаптована для інвалідів


	    31197
	Кришка- Кришка з поїлкою

 Матеріал ручки-пластик

Ручка – є

Матеріал кришки – пластик

Матеріал колби - нержавіюча сталь

Матеріал зовнішньої стінки - пластик 


	Шт.
	5

	8
	Вертикалізатор-стіл для дітей
	  41073
	Особливості: регулюваня кута нахилу

Роздільні підніжки для стоп

Роздільні фіксатори для ніг

Підтримка для спини

Підтримка азової секції

Ремінь безпеки у формі метелика

Технічні характеристики:

-зріст користувача: 100см-135см

-максимальна вага: 60кг.


	Шт.
	1

	9
	Крісло - мішок  
[image: image1] 
[image: image2] 


	  31222
	Крісло - мішок 

Розмір та вага 

Ширина:  1000 мм 

Висота:  1300 мм 

Глибина: 1000мм

Наповнювач: пінополістирол


	штука
	2

	10
	Ручний кутомір (гоніометр) 


	  33651
	Ручний кутомір (гоніометр) 

прозорий

Вимірювальний пристрій без ручного керування, що випускається з нанесеною шкалою в градусах (наприклад, від 0 до 360 градусів), призначений для використання в клінічній установі для вимірювання руху кінцівки пацієнта шляхом вимірювання кута руху. Він може бути виготовлений з пластику або з нержавіючої сталі і доступний у різних конструкціях (наприклад, транспортир-подібний з поворотними рукавами, набірні типи з двома поворотними циферблатами). Це багаторазовий пристрій.


	штука
	6

	11
	Дзеркало постурографічне коригуюче для реабілітації - потрійне (0,35 м -0,70 м -0,35 м) х 1,60 м l-02
	  12552
	використовується для огляду пацієнтом під час виконання вправ. На поверхні дзеркала нанесені горизонтальні та вертикальні лінії, що дає змогу зорієнтуватися в правильномті та чіткості виконання рухів. Його мобільність забезпечують чотириколісні опори.
	Шт.
	1

	12
	Дзеркало настінне
	  12552
	Розмір відповідний шведській стінці –

 Висота – 170 см

Ширина– 75 см


	Шт.
	3

	13
	Стіл для мануальних вправ з обтяженням Альма АЛ 458


	  34200
	Стіл використовується для реабілації спеціалістами. Завдяки комплексному підбору вправ пацієнт може досягти бажаного результату.

Довжина: 60 см
Висота:   70 см
Ширина: 60 см


	Шт.
	1

	14
	Ротор для вправ на плечовий суглоб KRB
	  17137
	Розрахований на активні та самостійні вправи в плечовому суглобі. Пристосований для монтажу на кабіну UGUL, або одноосібно, можлива плавна регуляція висоти осі повороту корби до опору.

Технічні дані: 
Висота:    80см
Ширина:  38 см

Вага:        5,5 кг

Додаткове обладнання- реабілітаційна рукавиця.
	Шт.
	1

	15
	Ротор для вправ на верхні кінцівки KRG
	  17137
	Призначений для активних з допомогою вправ для верхніх кінцівок. Пристосований для кріплення на кабіну UGUL або стіні. 

Технічні дані: 
Висота:    15см

Довжина: 40 см
Ширина:  38 см

Вага:        4 кг

Додаткове обладнання- реабілітаційна рукавиця.
	Шт.
	1

	16
	Ротор для вправ на нижні кінцівки KRD
	  17137
	Призначений для активних з допомогою вправ для нижніх кінцівок. Оснащений затискачем з регульованою довжиною, який можна прикріпити до будь-якого вертикального або горизонтального елемента (решітка, тринога, поперечина у крісла або стільця).

Технічні дані: 
Висота:    42см
Ширина:  41 см

Вага:        4 кг

Додаткове обладнання- реабілітаційні сандалі, які кріплять ноги до педалей.
	Шт.
	1

	17
	Ремінь –Тюбінг SANCTBAND
	  43669
  
	Персик- дуже легкий опір, помаранчевий- незначний опір,зелений- середній опір, синій-сильний опір, фіолетовий- надзвичайно сильний опір, сірий- супер сильний опір. Доступні довжини: 1,4м,; 2,5м.; 30м.
	Набір 
	1


