Інформація про замовника

Замовник чи не замовник

1. Найменування: КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛІКАРНЯ СВЯТОГО МАРТИНА"

2. Код згідно з ЄДРПОУ: #01992831

3. Місцезнаходження: Україна, Закарпатська область, Мукачево, 89600, ВУЛИЦЯ НОВАКА АНДРІЯ, будинок 8-13

4. Категорія: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

Інформація про предмет закупівлі

Порядок визначення предмета закупівлі

5. Конкретна назва предмета закупівлі: Офтальмологічні вироби та коригувальні лінзи код за ДК 021:2015 – 33730000-6 Одноразова інжекторна система НК 024:2023 42367; Ніж безпечний для тунельного розрізу 2,65 мм, зігнутий НК 024:2023 32764; Ніж безпечний Sideport 1,2мм, зігнутий НК 024:2023 32764; Інтраокулярна лінза акрилова гідрофільна, поглинаюча УФ, стерильна НК 024:2023 16069; Віскоеластик 1.0 мл., гіалуронат натрію 3% НК 024:2023 62885; Віскоеластик 2,0 мл. гідроксипропіл-метилцелюлоза НК 024:2023 62885; Кільце капсульного напруження НК 024:2023 32758; Розчин офтальмологічний трипанового синього НК 024:2023 37207., Офтальмологічні вироби та коригувальні лінзи код за ДК 021:2015 – 33730000-6 Одноразова інжекторна система НК 024:2023 42367 - 120 паковання, Офтальмологічні вироби та коригувальні лінзи код за ДК 021:2015 – 33730000-6 Ніж безпечний для тунельного розрізу 2,65 мм, зігнутий НК 024:2023 32764 - 35 штука, Офтальмологічні вироби та коригувальні лінзи код за ДК 021:2015 – 33730000-6 Ніж безпечний Sideport 1,2мм, зігнутий НК 024:2023 32764 - 35 штука, Офтальмологічні вироби та коригувальні лінзи код за ДК 021:2015 – 33730000-6 Інтраокулярна лінза акрилова гідрофільна, поглинаюча УФ, стерильна НК 024:2023 16069 - 120 паковання, Офтальмологічні вироби та коригувальні лінзи код за ДК 021:2015 – 33730000-6 Віскоеластик 1.0 мл., гіалуронат натрію 3% НК 024:2023 62885 - 35 паковання, Офтальмологічні вироби та коригувальні лінзи код за ДК 021:2015 – 33730000-6 Віскоеластик 2,0 мл. гідроксипропіл-метилцелюлоза НК 024:2023 62885 - 35 паковання, Офтальмологічні вироби та коригувальні лінзи код за ДК 021:2015 – 33730000-6 Кільце капсульного напруження НК 024:2023 32758 - 20 паковання, Офтальмологічні вироби та коригувальні лінзи код за ДК 021:2015 – 33730000-6 Розчин офтальмологічний трипанового синього НК 024:2023 37207 - 8 паковання

6. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі:

Про класифікатор ДК 021:2015

НК 024:2023: Маркер склеральний

НК 024:2023: Ніж офтальмологічний багаторазового використання

НК 024:2023: Ніж офтальмологічний багаторазового використання

НК 024:2023: Інтраокулярна лінза з іридокапсулярною фіксацією

НК 024:2023: Розчин для лікування набряку рогівки

НК 024:2023: Розчин для лікування набряку рогівки

НК 024:2023: Кільце Флірінга офтальмологічне

НК 024:2023: Рідина для іригації під час проведення хірургічної/медичної процедури

ДК021-2015: 33730000-6 — Офтальмологічні вироби та коригувальні лінзи

7. Код згідно з КЕКВ: відсутній

8. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 450 000 UAH

| Джерело фінансування закупівлі | Опис | Сума |
| --- | --- | --- |
| Місцевий бюджет | Офтальмологічні вироби та коригувальні лінзи код за ДК 021:2015 – 33730000-6 | 450000 UAH |

9. Процедура закупівлі: Відкриті торги з особливостями

10. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: червень, 2024

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ  (СПЕЦИФІКАЦІЯ)

Інформація про необхідні технічні та якісні характеристики предмета закупівлі

Офтальмологічні вироби та коригувальні лінзи  код за ДК 021:2015 – 33730000-6 Одноразова інжекторна система НК 024:2023 42367; Ніж безпечний для тунельного розрізу 2,65 мм, зігнутий НК 024:2023 32764; Ніж безпечний Sideport 1,2мм, зігнутий НК 024:2023 32764; Інтраокулярна лінза акрилова гідрофільна, поглинаюча УФ, стерильна  НК 024:2023 16069; Віскоеластик 1.0 мл., гіалуронат натрію 3% НК 024:2023 62885; Віскоеластик 2,0 мл. гідроксипропіл-метилцелюлоза НК 024:2023 62885;

Кільце капсульного напруження НК 024:2023 32758; Розчин офтальмологічний трипанового синього

НК 024:2023 37207.

| № | Назва | Медико – технічні вимоги | Од. виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Одноразова інжекторна система НК 024:2023 42367 | Пристрій одноразового використання, використовується для введення штучного кришталика Пристрій у формі шприца, який включає в себе осередок для завантаження лінзи і поршень та модуль передачі лінзи Форма кінцевої частини: Овальна. Пристрій одноразовий, стерильний, в індивідуальній упаковці | упаковка | 120 |
| 2 | Ніж безпечний для тунельного розрізу 2,65 мм, зігнутий НК 024:2023 32764 | Ніж безпечний,одноразовий,стерильний в індивідуальній упаковці 2,65мм ,зігнутий | штук | 35 |
| 3 | Ніж безпечний Sideport 1,2мм, зігнутий НК 024:2023 32764 | Ніж безпечний Sideport,одноразовий,стерильний в індивідуальній упаковці 1,2мм (20Ga),зігнутий. Наявність захисного висувного ковпачка для леза | штук | 35 |
| 4 | Інтраокулярна лінза акрилова гідрофільна, поглинаюча УФ, стерильна НК 024:2023 16069 | Матеріал оптичної частини — Біокрил. Діаметр оптичної частини – 6 мм Загальна довжина з урахуванням опорних елементів — 12,5 мм Характеристики оптичної частини — біконвекс . Діоптрійний ряд: від 0.0 до +30.0 (з кроком у 0.5 D з 8.0 D – 30.0 D. Рефракційний індекс: 1,460. “А” константа — 117,5 Однокомпонентна Форма гаптичних елементів – S подібна Стерильна | упаковка | 120 |
| 5 | Віскоеластик 1.0 мл. , гіалуронат натрію 3% НК 024:2023 62885 | Стерильний, iзотонiчний розчин гiалуронату натрiя 3%, розчинений у фiзiологiчному сбалансованому сольовому розчинi. Одноразовий стерильний шприц в індивідуальній упаковці. Об’єм 1.0 мл. 1 штука в упаковці | упаковка | 35 |
| 6 | Віскоеластик 2,0 мл. гідроксипропіл-метилцелюлоза НК 024:2023 62885 | Упаковка містить стерильний одноразовий шприц місткістю 2 мл. Гідроксипропіл-метилцелюлоза розчин 2.0% - 2 мл. 10 штук в упаковці | упаковка | 35 |
| 7 | Кільце капсульного напруження НК 024:2023 32758 | Для одноразового використання, стерильна упаковка кільце капсулярного напруження для підтримання капсулярного мішка при слабкості ціліарних зв'язок. | упаковка | 20 |
| 8 | Розчин офтальмологічний трипанового синього НК 024:2023 37207 | Розчин офтальмологічний трипанового синього, фл 1 мл № 5; Активний інгредієнт: трипановий синій | упаковка | 8 |