Обгрунтування закупівлі

### Інформація про замовника

Замовник чи не замовник

1. Найменування: КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛІКАРНЯ СВЯТОГО МАРТИНА"

2. Код згідно з ЄДРПОУ: 01992831

3. Місцезнаходження: Україна, Закарпатська область, Мукачево, 89600, ВУЛИЦЯ НОВАКА АНДРІЯ, будинок 8-13

4. Категорія: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 225 100 UAH

| Джерело фінансування закупівлі | Опис | Сума |
| --- | --- | --- |
| Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства) | Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні код ДК 021:2015 33190000-8 | 225100 UAH |

5. Процедура закупівлі: Відкриті торги з особливостями

6. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: травень, 2024

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ  (СПЕЦИФІКАЦІЯ)

Інформація про необхідні технічні та якісні характеристики предмета закупівлі

Кількісні та медико-технічні вимоги*

Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні

код ДК 021:2015 33190000-8

Пробірки код ДК 021:2015 33192500-7 Реакційні кювети для DS-161, DS-401 61032; Кювети для BS-430 (100 щт/уп) 61032; Кювета пластикова для коагулометра Bio-Sistems 500 шт/уп 61032;

Штатив для пробірок тип Еппендорф  на 72  місця для ПЛР 15186; Штатив для мікропробірок на 80 місць, для ПЛР 15186; Аплікатор  з наповнювачем Amies та пластиковим стержнем, стерильний (12х150) 57398; Аплікатор  на дерев'яній паличці, стерильний в індивідуальній упаковці 57938; Стерильний аплікатор з пластиковим стрижнем та наконечником з візкози, з середовищем CARY BLAIR 57938; Аплікатор  на пластиковій паличці, стерильний 57938; Піпетка до ШОЕ-метра 43375; Піпетка Пастера одноразова стерильна 43375

| Найменування | Од. виміру | Кількість | Код НК 024:2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| Реакційні кювети для DS-161, DS-401 | уп | 1 | 61032 |
| Кювети для BS-430 (100 щт/уп) | уп | 2 | 61032 |
| Кювета пластикова для коагулометра Bio-Sistems 500 шт/уп | уп | 50 | 61032 |
| Штатив для пробірок тип Еппендорф на 72 місця для ПЛР | шт | 2 | 15186 |
| Штатив для мікропробірок на 80 місць, для ПЛР | шт | 2 | 15186 |
| Аплікатор з наповнювачем Amies та пластиковим стержнем, стерильний (12х150) | шт | 1500 | 57398 |
| Аплікатор на дерев'яній паличці, стерильний в індивідуальній упаковці | шт | 200 | 57938 |
| Стерильний аплікатор з пластиковим стрижнем та наконечником з візкози, з середовищем CARY BLAIR | шт | 100 | 57938 |
| Аплікатор на пластиковій паличці, стерильний | шт | 400 | 57938 |
| Піпетка до ШОЕ-метра | шт | 2000 | 43375 |
| Піпетка Пастера одноразова стерильна | шт | 2000 | 43375 |