Інформація про замовника

 Замовник чи не замовник
1. Найменування: КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛІКАРНЯ СВЯТОГО МАРТИНА"

2. Код згідно з ЄДРПОУ: #01992831

3. Місцезнаходження: Україна, Закарпатська область, Мукачево, 89600, ВУЛИЦЯ НОВАКА АНДРІЯ, будинок 8-13

4. Категорія: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

Інформація про предмет закупівлі

 Порядок визначення предмета закупівлі
5. Конкретна назва предмета закупівлі: Обладнання для анестезії та реанімації код ДК 021:2015 33170000-2 Апаратура для анестезії та реанімації код ДК 021:2015 33172000-6 Портативний ультразвуковий сканер НК 024:2023 40761
6. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі:

 Про класифікатор ДК 021:2015
НК 024:2023: Загальноприйнята ультразвукова система візуалізації

ДК021-2015: 33170000-2 — Обладнання для анестезії та реанімації

7. Код згідно з КЕКВ: відсутній
8. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 971 000 UAH
	Джерело фінансування закупівлі
	Опис
	Сума

	Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)
	Обладнання для анестезії та реанімації код ДК 021:2015 33170000-2 Апаратура для анестезії та реанімації код ДК 021:2015 33172000-6 Портативний ультразвуковий сканер НК 024:2023 40761
	971000 UAH


9. Процедура закупівлі: Відкриті торги з особливостями
10. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: червень, 2024
  Обладнання для анестезії та реанімації код ДК 021:2015 33170000-2 Апаратура для анестезії та реанімації код ДК 021:2015 33172000-6 Портативний ультразвуковий сканер 

НК 024:2023  40761
МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
Портативний ультразвуковий сканер
Медико-технічні вимоги до діагностичної ультразвукової системи 
	Медико - технічні вимоги:


	Одиниці виміру-кількість

	Портативний ультразвуковий сканер призначений як для локального застосування на виїздах, так і для використання в ролі повноцінної діагностичної системи в стаціонарі.
	1- штука

	Характеристики: Портативний апарат 

                              Клас діагностичної точності – високий, середній 

                              LCD/РК – дисплей

                              Розмір монітора – 15

                              Кількість портів – 2

                              Запас автономної роботи – 120 хвилин

                              М-Мode   

Для скринінгу і діагностики новонароджених дітей у ВІТ для новонароджених, та пацієнтів пологового стаціонару, які не транспортабельні
	


	
	Кількість, штук
	Відповідність (так/ні)

	Комплектація

	Конвексний датчик: СЗ-Е 2- 6,8 мГц
	1 
	

	Лінійний датчик: L 7 – E 4-15 мГц
	1 
	

	Вагінальний датчик: V6-E 4-12 мГц
	1
	

	Кардіологічний педіатричний датчик: P6-Е 2-8 мГц
	1 
	

	Візок консоль
	1 
	


