Інформація про замовника

Замовник чи не замовник

1. Найменування: КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛІКАРНЯ СВЯТОГО МАРТИНА"

2. Код згідно з ЄДРПОУ: #01992831

3. Місцезнаходження: Україна, Закарпатська область, Мукачево, 89600, ВУЛИЦЯ НОВАКА АНДРІЯ, будинок 8-13

4. Категорія: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

Інформація про предмет закупівлі

Порядок визначення предмета закупівлі

5. Конкретна назва предмета закупівлі: Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні код ДК 021:2015 33190000-8 Платформа з насосом 30908; Набір електродів для тренування 30908; Сходи з похилою площиною 63227; Функціональний тест для верхніх кінцівок 34200; Робот-тренажер Olvi для рук і пальців 34200; Тест з кілочками і дев’ятьма отворами 17137; Стіл з механічним регулюванням висоти 42577; Стелаж DC Dana 4 Сонома 10535; Протипролижнева надувна подушка 41900, Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні код ДК 021:2015 33190000-8 Платформа з насосом 30908 - 1 штука, Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні код ДК 021:2015 33190000-8 Набір електродів для тренування 30908 - 1 штука, Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні код ДК 021:2015 33190000-8 Сходи з похилою площиною 63227 - 1 штука, Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні код ДК 021:2015 33190000-8 Функціональний тест для верхніх кінцівок 34200 - 1 штука, Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні код ДК 021:2015 33190000-8 Робот-тренажер Olvi для рук і пальців 34200 - 1 штука, Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні код ДК 021:2015 33190000-8 Тест з кілочками і дев’ятьма отворами 17137 - 1 штука, Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні код ДК 021:2015 33190000-8 Стіл з механічним регулюванням висоти 42577 - 2 штука, Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні код ДК 021:2015 33190000-8 Стелаж DC Dana 4 Сонома 10535 - 2 штука, Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні код ДК 021:2015 33190000-8 Протипролижнева надувна подушка 41900 - 6 штука

6. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі:

Про класифікатор ДК 021:2015

НК 024:2023: Пристрій для тренування координації реабілітаційний

НК 024:2023: Пристрій для тренування координації реабілітаційний

НК 024:2023: Пристрій для реабілітації ходи з опором руху

НК 024:2023: Тренажер для пальців/рук

НК 024:2023: Тренажер для пальців/рук

НК 024:2023: Тренажер для тривалого пасивного розробляння кістей рук/променезап'ястного суглоба

НК 024:2023: Фізіотерапевтичний стіл із живленням від електромережі

НК 024:2023: Медична шафа

НК 024:2023: Матрац протипролежневий надувний з регульованим тиском багаторазового використання

ДК021-2015: 33190000-8 — Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні

7. Код згідно з КЕКВ: відсутній

8. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 132 830 UAH

| Джерело фінансування закупівлі | Опис | Сума |
| --- | --- | --- |
| Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства) | Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні код ДК 021:2015 33190000-8 | 132830 UAH |

9. Процедура закупівлі: Відкриті торги з особливостями

10. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: серпень, 2024

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ  (СПЕЦИФІКАЦІЯ)

Інформація про необхідні технічні та якісні характеристики предмета закупівлі

Кількісні та медико-технічні вимоги*

Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні

код ДК 021:2015 33190000-8 Платформа з насосом  30908; Набір електродів для тренування 30908; Сходи з похилою площиною 63227; Функціональний тест для верхніх кінцівок 34200; Робот-тренажер Olvi для рук і пальців 34200; Тест з кілочками і дев’ятьма отворами 17137; Стіл з механічним регулюванням висоти 42577; Стелаж DC Dana 4 Сонома 10535; Протипролижнева надувна подушка 41900

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

| № з/п | Назва виробу | Код НК 024:2023 | Найменування товару | Одиниця виміру | К- сть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Платформа з насосом LivePro BOSU PRO BALANCE TRAINER | 30908 | Платформа з насосом LivePro BOSU PRO BALANCE TRAINER сірий 61,5х22 см Платформа з насосом LivePro BOSU PRO BALANCE TRAINER розроблена для професійного використання, для роботи на ній різнобічних балансувальних вправ, рухових та м’язових тренувань | шт | 1 |
| 2 | Набір електродів для тренування | 30908 | Набір електродів для тренування Комплектація: 5 комплектів електродів 50*50 мм (в комплекті 4 шт) 5 комплектів електродів 50*100 мм з двома роз’ємами (в комплекті 2 шт) набір електродів для тренування з 10 комплектів | шт | 1 |
| 3 | Сходи з похилою площиною | 63227 | Сходи з похилою площиною Норма-Трейд СХП-1 Сходи з похилою площиною, використовуються при відновленні рухових функцій, реабілітації після протезування нижніх кінцівок, для тренування ніг та підгонки протезів нижніх кінцівок. Вага 70кг 227х150х120…160 | шт | 1 |
| 4 | Функціональний тест для верхніх кінцівок | 34200 | Функціональний тест для верхніх кінцівок Тест може бути використаний для функціональної оцінки верхньої кінцівки у пацієнтів, які перенесли інсульт, а також при порушенні опорно-рухового апарату та ампутації. Комплектація: - Коробка з ручкою - 150 кольорових кубиків - Секундомір - Інструкція з використання тесту | шт | 1 |
| 5 | Робот-тренажер Olvi для рук і пальців | 34200 | Робот-тренажер Olvi для рук і пальців Подвійний М Рукавички-тренажери автоматично згинають та розгинають пальці рук. Набір містить тренажер для правої та тренажер для лівої руки. Є також окремо Робот тренажер для правої руки і Робот тренажер для лівої руки Показання: - Ревматичні захворювання, дистрофія суглобів, запалення. - Реабілітація після інсульту, після черепно-мозкових травм для людей із ДЦП. - Реабілітація після переломів, травмування рук. - Невропатія, включаючи синдром зап'ясткового каналу. - Скутість у суглобах, біль у суглобах. - Хвороба геміплегія. - Проблеми з кровообігом, проблема холодних рук, оніміння, втрати чутливості пальців. Комплектація: - реабілітаційна рукавичка - 2 шт (права і ліва) - "дзеркальна" рукавичка (на іншу руку) - 2 шт (права і ліва) - системний блок - 1 шт - кабель для підключення системного блоку до мережі - 1 шт - кабель для підключення дзеркальної рукавички до системного блоку - 1 шт - м'яч-експандер - 2 шт Запасна насадка для шланга - 1 шт | шт | 1 |
| 6 | Тест з кілочками і дев’ятьма отворами | 17137 | Тест Nine-Hole Peg Test (9HPT), що в нас зветься Тест «9 кілочків» та використовується для вимірювання спритності пальців у пацієнтів з різними неврологічними діагнозами, такими як інсульт, черепно-мозкова травма, хвороба Паркінсона, розсіяний склероз тощо. Сам тест являє собою набір, який складається зі спеціальної дошки з 9 отворами та місцем для зберігання кілочків, які також мають визначені параметри - діаметр 7 мм, довжина 32 мм. Окремо тест може комплектуватися секундоміром, але з огляду на більш зручне використання смартфона для вимірювання часу це доступно як опція. Отже завдання полягає в тому, що пацієнт має взяти кілочки з контейнера один за одним і вставити їх в отвори на дошці якомога швидше, використовуючи лише руку, яку оцінює спеціаліст. Після завершення пацієнт має вийняти кілочки з отворів один за одним і повернути їх назад у контейнер. | шт | 1 |
| 7 | Стіл з механічним регулюванням висоти | 42577 | Технічні характеристики: Висота регулювання 710 – 1190 mm Хід по висоті 480 мм Макс зріст, см 190 Ширина рами, мм 1097 – 1600 mm Допустимий розмір стільниці 1100х700 - 1700х800 Глибина кронштейна під столом, мм 575 mm Глибина ніжки столу, мм 680 mm Конструкція рами Симетрична Перетин опори Прямокутна Кількіть секторів у опорі, шт 2 Направлення розсуву опори Вверх Тип регулювання Механічний Навантаження, максимальне, кг 80 kg Вага основи 25 кг Вхідна напруга 8 mm/оберт Рівень шуму < 45 дБ Швидкість руху 8мм / оберт Датчик проти зіткнення Ні Вага (Брутто) 25 кг Висота, см 18 Ширина рами, см 25 Довжина, см 105 | шт | 2 |
| 8 | Стелаж DC Dana 4 Сонома | 10535 | Характеристика: Висота, см 141.2 Ширина, см 139.3 Вид Стелажі Матеріал каркаса ДСП Глибина, см 30.1 Матеріал полиць ДСП Кількість полиць 4 Колір каркаса Дуб Сонома Колір полиць Дуб Сонома Вага 46 Наявність роликів Немає | шт | 2 |
| 9 | Протипролижнева надувна подушка | 41900 | Протипролежнева надувна подушка для інвалідного візка MED1-M07 – це аксесуар для забезпечення рівномірного розподілу ваги та зниження тиску на м'які тканини. Завдяки наповненню повітрям можна регулювати пружність подушки і цим індивідуально підлаштувати під користувача. Подушка використовується при тривалому сидінні, використовується як для інвалідних візків, так і при сидячій роботі або малорухливому способі життя. Розмір: Ширина 44см*44см Висота 7 см Подушка виконана у формі квадрата з отворами, така форма зручно лягає в інвалідний візок, а завдяки отворам розподіляється тиск на тіло, знижується напруга на куприк, не погіршується кровотік і надходить достатньо повітря. | шт | 6 |