Найменування замовника:

Комунальне некомерційне підприємство «Лікарня Св. Мартина»

Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 01992831

Місцезнаходження замовника:

вул. Новака Андрія, 8-13, м. Мукачево, Закарпатська обл., Україна, 89600

Категорія замовника:

Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

Обґрунтування

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Закупівля за предметом: Приліжкова панель УПП 2-10-09-00001 або еквівалент (НК 024:2023:36810) (33192000-2); HMI-дисплей HMI-ALEL або еквівалент (НК 024:2023:36810) (33192000-2); Щит керування ALEL-main або еквівалент (НК 024:2023:36810) (33192000-2) ДК 021:2015: 33190000-8 — Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги з особливостями (відповідно до  Постанови КМУ №1178 від 12.10.2022 року зі змінами), за номером оголошення  UA-2025-10-24-014127-a

Обсяги: визначено відповідно до сформованого подання головного інженера  Гутія Андрія Андрійовича. Загальний обсяг надання товарів  –  Приліжкова панель УПП 2-10-09-00001 або еквівалент– 12шт.; HMI-дисплей HMI-ALEL або еквівалент – 1шт.; Щит керування ALEL-main або еквівалент – 1 шт.

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі проведено з дотриманням принципів здійснення закупівель, зокрема максимальної економії та ефективності. Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено методом порівняння ринкових цін. Замовником здійснювався пошук, збір та аналіз загальнодоступної цінової інформації, до якої відноситься і інформація про ціни, що містяться в мережі Інтернет у відкритому доступі, в електронній системі закупівель Прозоро, та на аналогічних торгівельних електронних майданчиках.

Очікувана вартість розрахована на основі комерційних пропозицій:

- ТОВ «Рад Фарм» вих №184 від 23.10.2025 року.

- ТОВ «Реанімед» від 20.10.2025 року

- ТОВ «Оригінальні технічні рішення» вих № 001 від 08.10.2025 року

Очікувана вартість процедури закупівлі – 385360,00 грн. з ПДВ.

Джерело фінансування закупівлі - власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства).

Технічні та якісні характеристики:

Вимоги до предмету закупівлі:

1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати національним та/або

міжнародним стандартам, медико – технічним вимогам до предмету закупівлі, встановленим у даному додатку та всіх інших вимог Тендерної Документації.

Відповідність технічних характеристик запропонованого Учасником Товару вимогам технічного завдання повинна бути обов’язково підтверджена технічним документом виробника (експлуатаційної документації: настанови з експлуатації, або інструкції, або технічного опису чи технічних умов, або ін. документів українською мовою) в якому міститься ця інформація, з наданням копії документів.

2. Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим і таким, що не був у

використанні та гарантійний термін (строк) експлуатації повинен становити не менше 12 місяців.

На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільний формі в якому

зазначити, що запропонований Товар є новим і таким, що не був у використанні і за допомогою цього Товару не проводились демонстраційні заходи. А також в цьому листі зазначити, що гарантійний термін (строк) експлуатації запропонованого Учасником Товару становить не менше 12 місяців.

3. Учасник повинен здійснити монтаж та налагодження обладнання та провести

кваліфікований інструктаж працівників Замовника по користуванню запропонованим обладнанням.

На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист в довільній формі щодо відповідності вимогам, вказаним у вищевказаному пункті.

4. Сервісне обслуговування товару, запропонованого Учасником повинно

здійснюватися кваліфікованими працівниками, які мають відповідні знання та навички. На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист в довільній формі щодо відповідності вимогам, вказаним у вищевказаному пункті.

5. Товар, запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.

На підтвердження Учасник повинен надати копії документів наведених нижче або

гарантійний лист, що нижче зазначений документ буде надано під час поставки:

- завірену копію декларації (сертифікату відповідності) або копію документів, що

підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту.

6.До ціни пропозиції включаються наступні витрати:

- податки і збори, обов’язкові платежі, що сплачуються або мають бути сплачені згідно з чинним законодавством;

- витрати на доставку та розвантаження;

- інші витрати, передбачені для товару даного виду згідно з чинним законодавством та умовами тендерної документації.

7. Якщо Учасник подає товар, що є еквівалентом він зобов’язаний подати у складі своєї пропозиції порівняльну таблицю в розрізі усіх технічних характеристик зазначених у Технічному завданні, та лист-пояснення про відповідність запропонованого Учасником товару вимогам закупівлі.

8. У складі документів тендерної пропозиції, учасник надає гарантійний лист про дотримання усіх технічних вимог Додатку 1 п. 1.4.

| № з\п | Найменування продукції | Од. виміру | К-ть |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приліжкова панель УПП 2-10-09-00001 або еквівалент | Шт. | 12 |
| 2 | HMI-дисплей HMI-ALEL або еквівалент | Шт. | 1 |
| 3 | Щит керування ALEL-main або еквівалент | Шт. | 1 |

Технічні характеристики

| Приліжкова панель з системою подачі кисню та виклику персоналу |  | Відповідність (так/ні) з посиланням на стор. тех. докум. виробника |
| --- | --- | --- |
| Загальні вимоги | Приліжкова панель з системою подачі кисню та кнопкою виклику персоналу укомплектована: одна киснева розетка, 9 електричних розетки ~220В |  |
|  | Матеріал ПВХ, без вмісту свинцю, негорючий матеріал (30 сек). |  |
|  | Стійкість до впливу агресивних і хімічних середовищ. |  |
|  | Кріплення для корпусу витримує вагу до 145 кг. |  |
|  | Термостійкість до експлуатації від +10 до +60. |  |
|  | Кнопка виклику персоналу. |  |
|  | Гарантійний термін виробу один рік. |  |
|  | Термін експлуатації десять років |  |
| Загальні характеристики | Розміри не більше - 1100 х 230 х 90 (мм.) |  |
|  | Ударостійкість 1J |  |
|  | 2 LED-світильники з вимикачами та дистанційним вимиканням. Передача сигналу з кнопки виклику по 485 інтерфейсу. Наявність: |  |
|  | Киснева розетка - 1 шт. |  |
|  | Електрична розетка 9 шт. |  |
|  | Кнопка виклику персоналу - наявна. |  |
|  | не менше 2 LED-світильники |  |
| Система виклику персоналу (щит керування ALEL-main, HMI-дисплей HMI-ALEL) |  |  |
| Загальні характеристики | - Подача звукового і світлового сигналу при викликах пацієнтів; |  |
|  | - Відображення на екрані номера палати та ліжка, чи санвузла, де пацієнт потребує допомоги; |  |
|  | 3.Можливість відображення декількох викликів одночасно; |  |
|  | 4.Можливість подальшого розширення кількості ліжок та палат; |  |
|  | 5.Збір даних від кнопок виклику по інтерфейсу RS-485. |  |
|  | 6.Збереження журналу викликів за крайні 24 години. |  |

Щит керування та HMI-дисплей повинні бути сумісні з приліжковими панелями з системою подачі кисню та кнопкою виклику персоналу.

Технічні, якісні та кількісні характеристики повинні відповідати або бути кращими за показники, наведені у таблиці, тому кожний з учасників має можливість запропонувати продукцію з показниками, що є кращими за вказані.

У разі, коли в описі предмета закупівлі містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то разом з цим враховувати вираз "або еквівалент".